## 灯床塔类
临沧市临翔区人民医院医疗设备采购计划表（灯床塔类）
序号 | 项目（设备）名称 | 备注
1 | 检查灯（单个）
2 | 综合吊塔
3 | 吊桥
4 | 无影灯（单灯）
5 | 普通手术床 | 不要求具有平移功能。
6 | 手术床 | 有平移功能。
7 | 一体化手术室系统 | 支持手术室内各种医用影像的调拨； 4K超高清影像路由。
8 | 无影灯（双灯） | 带中置摄像、有显示屏挂臂；配置红外遥控等功能。
9 | 外科及腔镜吊塔（含显示屏吊臂） | 配置显示器吊臂。
10 | 手术床 | 配万向轮，可移动；有平移及升降功能；高承重；有头尾互换功能；床面可透视，透视距离大；不需要低体位。
11 | 无影灯（单灯） | 配备红外遥控；带中置摄像功能；可外挂显示器。
12 | 无影灯（单灯） | 配备红外遥控。
13 | 外科及腔镜吊塔（双臂） | 需求双臂。
14 | 手术床 | 配万向轮，可移动；有平移及升降功能；高承重；有头尾互换功能；床面可透视，透视距离大；需要低体位功能。
15 | 骨科手术床 | 要求透视距离大。
16 | 无影灯（双灯） | 不要求摄像。
17 | 腔镜吊塔（多层平台） | 双臂，多层平台。
18 | 显示器吊塔 | 考虑为电动升降、大尺寸显示器。
19 | 无影灯（双灯） | 配备红外遥控。
20 | 吊柱
21 | 手术床 | 要求有可移动、平移、头尾互换、超低位功能。

## 新风系统类
临沧市临翔区人民医院医疗设备采购计划表（新风系统类）
序号 | 项目（设备）名称 | 数量 | 备注
1 | 新风系统 | 一批 | 推介内容包括但不限于推介能够满足百级手术室需求的新风系统